## GO dela
| INVESTITOR: |  | OŠ Ivana SKVARČE
Cesta 9. avgusta 44
1410 ZAGORJE ob SAVI
| OBJEKT: |  | OBNOVA SANITARIJ V OŠ ČEMŠENIK
| PROJEKTIVNI BIRO: |  | Elea-iC, d.o.o., Ljubljana
Biro KOLENC, Novi dom 29, Trbovlje
POPIS DEL
| Trbovlje, | 2021-01-20
| INVESTITOR: |  | OŠ Ivana SKVARČE
Cesta 9. avgusta 44
1410 ZAGORJE ob SAVI
| OBJEKT: |  | OBNOVA SANITARIJ V OŠ ČEMŠENIK
| PROJEKTIVNI BIRO: |  | Elea-iC, d.o.o. Ljubljana
Biro KOLENC, Novi dom 29, Trbovlje
REKAPITULACIJA
I. | RUŠITVE |  |  | 0 | EUR |  | 8598730
II. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0 | EUR
III. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0 | EUR |  | 8598730
IV. | PLESKARSKA DELA |  |  | 0 | EUR
V. | MIZARSKA DELA |  |  | 0 | EUR
VI. | OPREMA |  |  | 0 | EUR
VII | RAZNA DELA |  |  | 0 | EUR
B | VODOVOD in KANALIZACIJA |  |  | 0 | EUR
C | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | 0 | EUR
| SKUPAJ |  |  | 0 | EUR |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0 | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 | EUR |  | 0
Poz. | Opis dela |  |  | enota | količina | količina | količina | cena | cena skupaj
SPLOŠNO
V ponudbenih cenah je potrebno upoštevati vse potrebne transporte materila do gradbišča in po gradbišču, ročni transport ruševin iz 1. nadstropja, nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo gradbenih odpadkov s plačilom takse. Oddaljenost deponije cca 25 km.
I. | RUŠITVE
01. | Strojno rušenje opečnih zidov, obloženih s keramičnimi ploščicami, vključno z izbijanjem vratnih podbojev ( 4x )- količina v zidanem stanju
|  |  |  | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 0
02. | Strojno rušenje zidne obloge iz keramičnih ploščic.
|  |  |  | m2 | 26.7 |  |  | 0 | 0
03. | Strojno rušenje talne konstrukcije, sestavljene iz teraco tlaka in betonskega estriha v skupni debelini cca 11 cm
|  |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 | 0
04. | Izbijanje lesnih, plohastih vratnih podbojev, velikosti do 2,5 m2.
|  |  |  | kom. | 3 |  |  | 0 | 0
05. | Demontaža sanitarne opreme komplet z armaturami in veznim materialom:
| WC školjka |  |  | kom. | 3 |  |  | 0 | 0
| pisoar |  |  | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
| umivalnik |  |  | kom. | 3 |  |  | 0 | 0
| WC visoki kotliček |  |  | kom. | 3 |  |  | 0 | 0
| el. bojler 5 l |  |  | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
06. | Demontaža jeklenih radiatorjev z ventili in začepljenje priključnih cevi.
|  |  |  | kom. | 4 |  |  | 0 | 0
07. | Izsekavanje in demontaža cevnih razvodov vodovodne in kanalzacijske instalacije.
|  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| RUŠITVE skupaj | [7 empty] | 0
II. | ZIDARSKA DELA
01. | Zametavanje utorov po vgradnji instalacij vodovoda, kanalizacije, ogrevanja in elektrike. Širina utorov 15-25 cm.
|  |  |  | m | 65 |  |  | 0 | 0
02. | Izravnava zidov po odstranitvi keramičnih ploščic z mikroarmirano, hitrosušečo malto (npr. Mapei, Planitop Fast 330, debelina nanosa 3-30 mm).
|  |  |  | m2 | 42.5 |  |  | 0 | 0
03. | Izravnava tal po odstranitvi keramičnih ploščic s hitrovezočim vezivom za pripravo estrihov (npr. Mapei Mapecem, debelina nanosa 10-40 mm) s predhodno obdelavo podlage s sprijemnim slojem iz mešanice npr. Mapecem in Planicrete z vodo v razmerju 2:1:1.
|  |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 | 0
04. | Obdelava odprtin v zidu po odstranitvi vratnih okvirjev.
|  |  |  | m2 | 6.45 |  |  | 0 | 0
05. | Izdelava bet. (mikroarmiranega) estriha debeline 5 - 7 cm.
|  |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 | 0
06. | Odstranitev od vlage poškodovanega ometa na in nad okenskimi prekladami (toplotni most).
|  |  |  | m2 | 9.15 |  |  | 0 | 0
07. | Dobava in vgradnja, oblaganje preklad z xps ploščami d = 5 cm.
|  |  |  | m2 | 9.15 |  |  | 0 | 0
08. | Oblaganje podometnega kotlička z MK ploščami, bandažiranje, kitanje.
|  |  |  | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
09. | Izdelava, dobava in montaža novih zunanjih okenskih polic iz ALU barvane pločevine 0,8 mm, r.š. = 25 cm. Delo je na višini cca 5,50 m.
|  |  |  | m | 5.9 |  |  | 0 | 0
10. | Pomoč pri instalaterskih delih.
|  |  |  | ur | 30 |  |  | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA skupaj | [7 empty] | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA
01. | Emulziranje zidov in tal pred polaganjem keramičnih ploščic.
|  |  |  | m2 | 47.5 |  |  | 0 | 0
02. | Dobava in polaganje (v lepilo) zidnih keramičnih ploščic srednje velikega formata (cenovni razred 15,00 EUR/m2, brez DDV), vzorec in barva po izbiri arhitekta. Upoštevati je treba tudi fugiranje in vgradnjo PVC vogalnikov. Višina polganja 180 - 200 cm. Vzorec pred vgradnjo potrdi naročnik.
|  |  |  | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
03. | Dobava in polaganje (v lepilo) talnih keramičnih ploščic srednje velikega formata (cenovni razred 20 EUR/m2, brez DDV), vzorec in barva po izbiri arhitekta. Upoštevati je treba tudi fugiranje in vgradnjo PVC zaokrožnic. Vzorec pred vgradnjo potrdi naročnik.
|  |  |  | m2 | 12.5 |  |  | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA skupaj | [7 empty] | 0
IV. | PLESKARSKA DELA
01. | Čiščenje obstoječih pleskanih površin, struganje poškodovanega beleža na stropu.
|  |  |  | m2 | 58.4 |  |  | 0 | 0
02. | Kitanje in brušenje zidov s poldisperzijskim kitom.
|  |  |  | m2 | 42.9 |  |  | 0 | 0
04. | Kitanje in brušenje ometanih stropov.
|  |  |  | m2 | 15.5 |  |  | 0 | 0
05. | Emulziranje stropov in zidov.
|  |  |  | m2 | 58.4 |  |  | 0 | 0
06. | Pleskanje stropov in zidov s poldisperzijsko belo barvo.
|  |  |  | m2 | 58.4 |  |  | 0 | 0
07. | Čiščenje, priprava in pleskanje jeklenih cevi centralnega ogrevanja.
|  |  |  | m | 8 |  |  | 0 | 0
08. | Glajenje in brušenje površin, obloženih z xps ploščami nad okenskimi prekladami (armirna PVC mrežica v lepilu + lepilo 5 mm).
|  |  |  | m2 | 9.15 |  |  | 0 | 0
| PLESKARSKA DELA skupaj | [7 empty] | 0
V. | MIZARSKA DELA
01. | Izdelava, dobava in montaža lesenih notranjih vrat v zid debeline 43 cm. Krilo je obloženo z laminatom po izbiri. Kljuka in ključavnica sta ločeni, krilo spodaj prirezano 3 cm. Dim. zidarskih oprtin 2x 98 cm x 205 cm in 1x 75 cm x 205 cm.
|  |  |  | kom. | 3 |  |  | 0 | 0
02. | Izdelava, dobava in montaža pregradnih montažnih sanitarnih sten iz laminatnih plošč d=15 mm. Celotno okovje je iz RF profilov in cevi. Konstrukcija je prilagojena zahtevam po varni uporabi za učence prve triade. Barva po dogovoru z arhitektom. Na notranji strani vrat je privit kovinski obešalnik.
| a/ 90 x 170 cm |  |  | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| b/ 80 x 130 cm |  |  | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| c/ 120 cm x 170 cm |  |  | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| d/ 180 cm x 170 cm z vrati 2 kom. 70 cm x 170 cm |  |  | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| e/ 120 cm x 170 cm z vrati 1 kom. 70 cm x170 cm |  |  | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| f/ 35 cm x 70 cm |  |  | kom. | 1 |  |  | 0 | 0
| MIZARSKA DELA skupaj | [7 empty] | 0
VI. | OPREMA
01. | Dobava in montaža sanitarne opreme:
zaprt koš za odpadke z odpiranjem na nožni pogon
|  |  |  | kom. | 2 |  |  | 0 | 0
02. | Izdelava in montaža (lepljenje) simbolov za sanitarije DEČKI in DEKLICE. Velikost simbola cca 0,50 m2. Gre za silhueto deklice in dečka - enobarvno ter napisov WC 2x
|  |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0
03. | Dobava in montaža ogledal iz kristalnega stekla. Dimenzija 70 cm x 50 cm
|  |  |  | kom | 2 |  |  | 0 | 0
| OPREMA skupaj | [7 empty] | 0
VII. | OSTALO
01. | Ureditev gradbišča s PVC ograjo in opozorilnimi tablami.
|  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
02. | Zaščita spodnjih sanitarij pred poškodbami in zaščita hodnika ter stopnišča.
|  |  |  | m2 | 150 |  |  | 0 | 0
03. | Postavitev lovilnega odra v spodnjih sanitarijah.
|  |  |  | m2 | 15.5 |  |  | 0 | 0
04. | Finalno fino čiščenje vseh prostorov, ki so bili predmet adaptacije in posredno uporabljeni v času del (spodnje sanitarije, hodniki, stopnišče, vhod..)
|  |  |  | m2 | 150 |  |  | 0 | 0
okna, obojestransko, 1,70 m x 0,80 m
|  |  |  | kom. | 3 |  |  | 0 | 0
obloga zidov iz ker. ploščic
|  |  |  | m2 | 42.5 |  |  | 0 | 0
sanitarna oprema
|  |  |  | kom. | 9 |  |  | 0 | 0
predelne stene iz laminata
|  |  |  | m2 | 21 |  |  | 0 | 0
| OSTALO skupaj | [7 empty] | 0
B/ | VODOVOD in KANALIZACIJA
V ponudbenih cenah je potrebno upoštevati vsa potrebna dolbljenja za potrebe napeljave novih cevnih razvodov, odstranitev starih in transporte materila do gradbišča in po gradbišču, ročni transport ruševin iz 1. nadstropja, nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo gradbenih odpadkov s plačilom takse. Oddaljenost deponije cca 25 km. Vse cevi se polagajo podometno.
01. | dobava in montaža PVC cevi fi 50
|  |  |  | m | 20 |  |  | 0 | 0
02. | dobava in montaža PVC kolen in odcepov fi 50
|  |  |  | kom | 42 |  |  | 0 | 0
03. | dobava in montaža reducirke fi 110 - 50
|  |  |  | kom | 6 |  |  | 0 | 0
04. | dobava in montaža PVC cevi fi 110
|  |  |  | m | 15 |  |  | 0 | 0
05. | dobava in montaža PVC kolen in odcepov fi 110
|  |  |  | kom | 16 |  |  | 0 | 0
06. | dobava in polaganje alumplast cevi 1/2
|  |  |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
07. | dobava in montaža alumplast fitingov 1/2
|  |  |  | kom | 64 |  |  | 0 | 0
08. | dobava in montaža PVC montažne enote
|  |  |  | kom | 5 |  |  | 0 | 0
09. | dobava in montaža gumi manšete
|  |  |  | kom | 4 |  |  | 0 | 0
10. | izdelava priključka na vertikalo
|  |  |  | kom | 3 |  |  | 0 | 0
11. | dobava in vgradnja PVC cevi fi 75 - odzračevanje
|  |  |  | m | 6 |  |  | 0 | 0
12. | Dobava in montaža konzolnih WC školjk s pokrovom z mehkim zapiranjem, vključno z vsem pritrditnim materialom in veznimi elementi za priključitev na omreje.
|  |  |  | kom | 3 |  |  | 0 | 0
13. | Dobava in montaža podometnega kotlička za WC školjko.
|  |  |  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
14. | Dobava in montaža tipke za podometni kotliček
|  |  |  | kos | 3 |  |  | 0 | 0
15. | Dobava in montaža zidnih pisoarjev, podolgovate oblike, 700 x 560 mm, vključno z avtomatskim izplakovanjem (fotocelica), vsem pritrdilnim materialom in veznimi elementi za povezavo z omrežjem.
|  |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
16. | Dobava in montaža keramičnega umivalnika 600x452, z vsem pritrdilnim materialom, kotnimi ventili in povezava na omrežje.
|  |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
17. | Dobava in montaža elektronske armature za umivalnik s senzorjem, omejenim iztekanjem primerno ogrete vode, vključno s kotnimi ventili in povezavo na omrežje.
|  |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
18. | Dobava in montaža električnega bojlerja 50 l, vključno z veznimi cevmi in varnostnim ventilom
|  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
19. | Dobava in vgradnja talnega sifona 1/2
|  |  |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
20. | Izdelava tlačnega preiskusa instalacije in predaja zapisnika investitorju.
|  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
21. | Dobava in montaža novih jeklenih radiatorjev vključno s termostatskimi ventili in glavami na zaklep ter ostalim veznim materialom in kotnimi ventili . Dim. š=1000 mm, v=900 mm, g=80 mm.
|  |  |  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
| VODOVOD in KANALIZACIJA skupaj | [7 empty] | 0
C/ | ELEKTROINSTALACIJE
V ponudbenih cenah je potrebno upoštevati vsa potrebna dolbljenja za potrebe napeljave novih razvodov, odstranitev starih in transporte materila do gradbišča in po gradbišču, ročni transport ruševin iz 1. nadstropja, nalaganje na prevozno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo gradbenih odpadkov s plačilom takse. Oddaljenost deponije cca 25 km. Vsi vodniki in stikala so vgrajena podometno.
01. | Demontaža obstoječih el. elementov in ožičenja (vtičnice, stikal, luči, električni bojlerji…)
|  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
02. | Dobava in montaža novega ožičenja za potrebe razsvetljave, moči in ozemljitev. Priključek na obstoječe omrežje objekta.
|  |  |  | m | 65 |  |  | 0 | 0
03. | dobava in montaža stropnih, nadometnih LED svetilk, 40 W (okroglih) s senzorskim načinom prižiganja.
|  |  |  | kpl. | 4 |  |  | 0 | 0
04. | Dobava in montaža vtričnic ( 4x) in stikal (3x)
|  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
05. | Izvedba meritev in predaja zapisnika o opravljenih meritvah.
|  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| ELEKTROINSTALACIJE skupaj | [7 empty] | 0
Vso vgrajeno opremo je potrebno pred vgradnjo v potrditev priložiti naročniku!
V primeru, da v popisu katera postavka za dela manjka in so ta dela potrebna za funcioniranje sistema, mora strošek teh del ponudnik vključiti v druge postavke.